《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》

编制说明

（一）工作简况

根据国家局2019年医疗器械行业标准的制修订计划，由广东省医疗器械质量监督检验所等单位成立了标准起草小组，起草制定《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》（项目号：A2019083-GZ）行业标准。

2018年至2019年3月，为做好标准的起草工作，保证标准起草的质量和起草进度，起草小组在任务下达之后，起草小组组织有关人员进行了ISO 20608：2018《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》的翻译和校准工作，并和参与标准起草的单位和人员就翻译稿进行了交流和讨论，并在此基础上形成了标准的小组讨论稿。

2019年3月28-29日，秘书处组织了起草小组成员及相关专家于广东省广州市对《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》标准内容进行讨论，起草小组对标准的翻译和技术内容进行了讨论和修改，并形成了征求意见稿。

2019年4月至6日，全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会（SAC/TC99 SC1）秘书处向全体委员和有关专家等发出征求意见稿，征求意见2个月。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

（二）行业标准编制原则和确定标准主要内容的论据

本标准使用重新起草法修改采用国际标准ISO 20608：2018《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》主要技术内容与其保持一致。

本标准的制定在编写格式上符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定要求。按照GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分 采用国际标准》的规定要求进行国际标准的采用。

（三）主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

喷砂手机在牙科领域的应用和程序有很多年。

技术的发展不断地创造出更好的易于操作的牙科手机，以及关联使用的喷砂，例如用于牙齿清洁。这些要素的正确的组合为了达到良好的临床表现。

本标准规定了一般的要求，测试方法，制造商的信息，标记和包装，独立于空气驱动的粉状喷嘴的设计(见图1)。

本标准适用于在牙科领域中用于患者清除牙齿碎片、变色及菌斑及清洁的喷砂手机及其喷砂，这种情形磨耗是一副作用。

本标准适用于在牙科领域中采用空气驱动进行磨耗，例如微创腔的制备，表面的制备粘合剂和去除水泥残渣的喷砂手机及其喷砂，这种情形磨耗是预期结果的一部分。

本标准不适用于供应喷砂的牙科治疗机。

本标准不适用于牙科抛光手机(反角手机)、空气驱动或电动驱动牙斑清除器(洁牙机)或多功能喷枪(喷枪)。

- （四）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前，国内尚无上喷砂手机和喷砂相关产品的国家标准和行业标准标准，国际标准ISO 20608：2018 Dentistry --powder jet handpieces and powders于2018年4月发布。

本标准使用重新起草法修改采用国际标准重新起草法修改采用国际标准ISO 20608：2018《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》（英文版）。ISO 20608是由ISO/TC 106 SC4 齿科设备分技术委员会负责制定，目前版本为该标准第1版。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用ISO 20608：2018《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》。

本标准与ISO 20608：2018主要技术差异如下：

——关于规范性引用文件，本标准做了具有差异性的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性应用文件”中，具体调整如下：

•	用等同采用国际标准的GB/T 3785.1 代替IEC 61672-1；

•	用修改采用国际标准的GB 9706.1-20XX代替IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 ；

•	用修改采用国际标准的GB 9706.XX-20XX 代替IEC 80601-2-60:2012；

•	用等同采用国际标准的GB/T 9937代替ISO 1942；

•	用GB/T 16483代替ISO 11014；

•	用等同采用国际标准的GB/T 16886.1代替ISO 10993-1；

•	用等同采用国际标准的YY/T 0316代替ISO 14971；

•	用等同采用国际标准的YY/T 0466.1代替ISO 15223-1；

•	用修改采用国际标准的YY/T 0514代替ISO 9168；

•	用等同采用国际标准的YY/T 0628代替ISO 9687；

•	用等同采用国际标准的YY/T 0802代替ISO 17664；

•	用修改采用国际标准的YY 1043.1代替ISO 7494-1；

•	用等同采用国际标准的YY/T 1474代替IEC 62366；

•	用等同采用国际标准的YY/T 1501代替ISO 21531。

——删除振动的要求。

——删除试验报告。

——删除测试报告的示例。

本标准与ISO 20608：2018相比还做了下列编辑性修改：

——按照GB/T 1.1的要求进行编辑修改；

——删除国际标准的前言。

（五）与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准是首次制定，适应国内相关标准体系和规则，与有关的现行法律、法规和其他相关标准无冲突。

（六）重大分歧意见的处理经过和依据

- 无重大分歧意见。

（七）行业标准作为强制性行业标准或推性行业标准的建议

建议本标准作为推荐性标准使用。

理由：本标准为产品标准，涉及面相对较窄；另一方面，相关产品标准的国际标准于2018年进行了首次发布，对于国内生产者来说属于较新的标准，需要一个适应过程；该标准作为行业生产的引导性标准，宜作为推荐性标准进行制定和推广，为标准实施奠定基础。

（八）贯彻行业标准的要求和措施建议

本标准作为推荐性标准，对喷砂手机和喷砂粉的要求，测试方法，制造商的信息，标记和包装均作出要求，对提高产品质量，保证临床治疗效果有实际意义，由于主要是目测实验与常规实验，具有较强的可行性。建议本标准颁布实施后，先宣贯再实施。综合考虑多项因素，企业可在12个月内完成标准实施所需的工装、材料和工艺的变更（如需要）等，其中大部分工作可以同时进行，且给出6个月的余量进行产品检验和备案（如需要），因此建议在标准发布后给予12个月过渡期实施。

（九）废止现行有关标准的建议

无，本标准为首次发布。

（十）其他应予说明的事项

无。

《牙科学 喷砂手机和喷砂》起草小组

2019年3月18日