《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》编制说明

（一）工作简况：

根据《国家食品药品监督管理局办公室关于下达2012医疗器械行业标准制修订项目的通知》（食药监办械[2012] 95号）,由杭州新亚齿科材料有限公司、国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心、宁波信远齿科器械有限公司主要负责起草制定《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》医药行业标准，由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会归口，项目编号为N2012082-T-gz。

本部分原名称为《牙科旋转器械 切割刀具 第2部分：硬质合金刀具》，在审定会上专家提出由于本部分所规定的器械并非用来切割，而是从事切削工作，经过专家讨论，起草小组将器械名称由“切割刀具”改为“刃具” ；同时由于本部分所规定的器械主要用于技工室，为了避免与其他标准混淆，最终起草小组将标准名称更改为《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》。

起草小组对ISO 7787-2:2000《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》（Dental rotary instruments-cutters- Part 2:Carbide laboratory cutters）（英文版）标准进行了全文翻译，并参考了目前国内相关标准。本部分于2012年4月18日向全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会委员和有关专家发出征求意见稿。共发出60份征求意见稿，回函并有建设或意见的单位数为5个。随后起草小组对反馈回来的意见进行整理和讨论，形成了送审讨论稿。2012年11月本部分经过审定会，会上专家一致同意通过标准的本部分。起草小组对审定会上委员专家提出的具体意见进行了归纳、整理，修改后最终形成了《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》的报批稿。

2015年本部分改为申请国标立项，项目编号为20142154-T-464。起草小组在之前的报批稿上按照国标格式重新进行修改。本部分于2016年1月15日向全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会委员和有关专家发出征求意见稿。

（二）标准编制原则和确定标准主要内容：

本部分的起草在编写格式上按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

本部分修改采用ISO 7787-2:2000《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》（Dental rotary instruments-cutters- Part 2:Carbide laboratory cutters）（英文版），主要规定了11种最常用的技工室用硬质合金刃具的尺寸要求以及其它要求。

（三）主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果：

本部分选取了不同厂家所生产的各个类型硬质合金刃具进行验证。杭州新亚齿科材料有限公司和宁波信远齿科器械有限公司各出具一份验证报告。主要验证了《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》中性能要求的合理性及其对应试验方法的可行性。具体内容按照《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》报批稿第5章的要求和第6章的试验方法进行。

本部分的制定有利于使我国的行业标准与国际标准相衔接，有利提高我国相关产品进入国际市场的可行性。同时，也可规范相关产品的生产、使用和维修，同时有利于监管工作。

（四）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况：

本部分修改采用ISO 7787-2:2000《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》（Dental rotary instruments-cutters- Part 2:Carbide laboratory cutters）（英文版），本部分的技术内容与ISO 7787-2:2000保持一致。

ISO7787-2:2000为最新的现时有效的国际标准。

（五）与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题：

本部分修改采用ISO 7787-2:2000《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》（Dental rotary instruments-cutters- Part 2:Carbide laboratory cutters）（英文版）。

本部分与YY/T XXXX.1-20XX（ISO/FDIS7787-1:2016）分别为ISO7787系列标准的第二部分和第一部分，这两部分规定的刃具材料各不相同，不存在交叉和协调问题。

国内现行的行业标准均没有与本部分类似的规定，所以不会照成与其他标准的冲突问题。

（六）重大分歧意见的处理经过和依据：

暂时没有重大分歧。

（七）作为强制性标准或推荐性标准的建议：

建议本部分作为推荐性行业标准执行。

理由如下：目前国内生产此类硬质合金刃具的厂家并不多，为了便于企业逐步掌握实施，本部分建议为推荐性执行。由于国内目前在此方面的产品规范性不强。本部分若能作为推荐性标准推广到国内技工室用刃具行业，对于规范产品发展、与国际市场接轨都有重要的意义。

（八）贯彻标准的要求和措施建议：

标准的本部分规范了技工室用钢质刃具的各项要求，内容简明、清晰，不难理解,国内生产厂家较少，可以根据标准发布后行业内的反应举行一次或两次宣贯会议。

建议有关部门或人员在企业生产、有关检测场所、牙科设备使用场所的监督或评审时执行本标准。

（九）废止现行有关标准的建议：

暂无

（十）其他应予说明的。

无

二○一六年一月八日