YY/T XXXX-202X《血液透析及相关治疗用液体的制备和质量管理 第2部分：血液透析及相关治疗用水处理设备》行业标准编制说明

- 工作简况：

为了与国际标准接轨，根据国家药品监督管理局的要求，需要对行业标准YY 0793.1-2010和YY 0793.2-2011进行修订。本标准在2019年申请标准立项，计划于2020年完成修订。

2020年4月23日－2020年4月28日，起草小组召开网络会议，会议由广东省医疗器械质量监督检验所、贝朗爱敦(上海)贸易有限公司、百特医疗用品贸易（上海）有限公司、费森尤斯医药研发（上海）有限公司以及相关的企业参加研讨，并最终确定征求意见稿。预计于2020年5月至7月完成征求意见，同时启动标准验证工作。

- 标准编制原则和确定标准主要内容：

本标准的编制格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行。标准的主要内容来源于ISO 23500-2:2019。主要内容包含了范围、术语和定义、要求、试验方法、标记以及附录等。

- 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果：

正在开展标准验证工作。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况：

本部分与ISO 23500-2:2019的技术性差异及其原因如下：

- 关于规范性引用文件，本部分做了具体的技术性差异调整，以适应我国的技术条件，调整的情况如下：

- 用修改采用国际标准的YY 9706.108-202X代替了IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012；

- 用修改采用国际标准ISO 13959:2009的YY 0572-2015代替了ISO 23500-3:2019;

- 当引用的国际标准因版本不同，具体的条款要求在国内标准中没有时，本文件引用完全引用原国际标准；

- 根据国内的情况修改了6.2b)中的表述（见6.2b）。

- 与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题：

本标准将代替YY 0793.1-2010和YY 0793.2-2011。

- 重大分歧意见的处理经过和依据：

暂无。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议：

本标准涉及产品为II类产品，建议推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议：

新标准在发布后，可根据生产企业、使用单位、检验机构的要求，采用标准宣贯或标准培训等方式进行贯彻，宣贯时间可安排在该行业标准发布与实施的过渡阶段进行，以便生产、流通企业及相关单位执行本部分规定。

- 废止现行有关标准的建议：

本标准替代YY 0793.1和YY 0793.2，在本标准实施后，上述2份标准建议同时废止。

（十）其他应予说明的。

建议该标准自发布之日起18个月后开始实施。

起草小组

2020-04-30