《血液透析及相关治疗用液体的制备和质量管理 第5部分：血液透析及相关治疗用透析液质量》行业标准起草编制说明

- 工作简况

《血液透析及相关治疗用液体的制备和质量管理 第5部分：血液透析及相关治疗用透析液质量》是根据《国家药监局综合司关于2020年医疗器械行业标准制修订计划项目公示》的要求，以及全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）2020年的工作安排进行起草的，标准立项编号为××××××××-×-××。

在与生产企业代表、医院临床专家、检测机构等领域专家，通过深入的研讨的基础上，结合产品的使用情况，经标准工作小组讨论后，形成了标准的草案。根据技委会相关工作规定，于2019年4月在召开视频起草讨论会，会议邀请生产企业代表、医院临床专家、检测机构等领域专家，通过深入的研讨，与会专家对标准草案达成了一致的修改意见，确立了标准的框架，解决标准的技术难点。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

本标准制定根据有关要求和同国际接轨，修改采用ISO 23500-5:2019《Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies-Part 5:Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies》，编写格式上根据我国国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关规定要求作了一些编辑性修改。技术指标全部依照国际标准。

- 预期的经济、社会效果等

在血液透析治疗中，透析膜是防止有害污染物从透析液中转移至患者体内的唯一屏障。目前，透析用水、血液透析浓缩物这两个影响患者生命安危的项目已经有相关的行标对其进行规范，但如果在制备透析液过程中不够谨慎的话，即使透析液制备用水及浓缩物符合标准要求，透析液中也可能含有不可接受水平的污染物。此外，透析液也被用于制备在线血液透析滤过治疗中所使用置换液，而置换液将会直接输入患者体内。出于上述原因，需要规定透析液的质量要求。本标准的出台有助于严格对透析液及相关治疗用液体的质量管理，有利于提高产品质量，增加产品安全性。

- 采用国际标准或国外先进标准的程度

本标准制定根据有关要求和同国际接轨，修改采用ISO 23500-5:2019《Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies-Part 5:Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies》。

- 与有关现行法律、法规、强制性国家/行业标准的协调情况

我国现在没有相关标准。

- 重大分歧意见的处理情况及依据

无

- 作为强制性或推荐性标准的建议

计划起草的行业标准预计将对我国以后几年该领域的发展起到重要的指导作用，建议作为推荐性标准，标准供相关生产企业参考。

- 代替或废止有关标准的建议

无

- 贯彻执行标准的建议

建议在标准发布后实施前进行标准宣贯，本标准宣贯时，建议结合相关体外循环产品。

- 其它应予说明的问题

无

《血液透析及相关治疗用液体的制备和质量管理 第5部分：血液透析及相关治疗用透析液质量》行业标准起草小组

2020-04-26