医疗器械产品型号差异性检验申请

（有源EMC）

| 样品名称 |  |
| --- | --- |
| 生产企业 |  |
| 主检型号及样品构成 | (样品照片见附件1)。 |
| 申请差异 检测型号 | (样品照片见附件1)。 |
| 样品差异性说明 | 差异性对照表见附件2。 |
| 送检单位 真实性申明 | 本公司所提供的样品、配件及文件资料（证书）全部真实有效，若有任何不一致，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。 （盖章） 年 月 日 |

附件目录

| 序号 | 附件 序号 | 附件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附件1 | 样品照片（包含主检型号照片、差异型号照片） |  |
| 2 | 附件2 | 差异性对照表 |  |
| 3 | 附件3 | 关键元器件清单（包含主检型号、差异型号） |  |
| 4 | 附件4 | 差异性试验项目 |  |

附件1：样品照片（主检型号、差异型号整机照片）

要求：照片应清晰，各组成部分均应在照片中，文字性内容应清晰可见，差异性部分应在照片中反映，应为彩色照片

附件2：差异性对照表

|  | 主检型号 | 差异型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作原理 |  |  |  |  |  |  |
| 结构组成 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 电路结构 |  |  |  |  |  |  |
| 机械结构 （外壳结构，是否屏蔽、接地） |  |  |  |  |  |  |
| 运行模式 |  |  |  |  |  |  |
| 关键 元器件 |  |  |  |  |  |  |
| 主要接口 （接口类型，数量，滤波情况） |  |  |  |  |  |  |
| 主要线缆 （线缆类型，数量） |  |  |  |  |  |  |
| 接地情况 |  |  |  |  |  |  |
| 样品摆放 （台式或落地式） |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：/ |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、主检型号信息按表格要求简要描述，差异型号与主检型号相同的注明相同，不同的单独描述。

2、该表所列信息需要重点描述，但不限于上述信息，企业可根据产品情况增加相关说明。

附件3：关键元器件清单（包含主检型号、差异型号）

| 主检型号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 生产企业 | 型号/规格 | 认证信息 | 备注 |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |
| 2 | 开关电源 |  |  |  |  |
| 3 | 磁环 |  |  |  |  |

| 差异型号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 生产企业 | 型号/规格 | 认证信息 | 备注 |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |
| 2 | 开关电源 |  |  |  |  |
| 3 | 磁环 |  |  |  |  |

注：关键元器件不限于以上要求的元器件，企业应该根据产品自行完善关键元器件清单。

附件4：差异性试验项目

| 差异性试验项目 | 检验依据： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 差异型号 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

填表说明：1、检验依据：试验所依据标准名称。

2、试验项目注明差异性试验项目名称。

EMC型号差异安全性预评价报告填写说明

- 评价报告首页

- 样品名称:指受检样品的中文全称，应当按受检样品标识填写

- 生产企业:指生产受检样品的企业全称，应当按照样品标识中生产企业名称填写。

- 主检型号及样品构成

1、主检型号：指全检样品的规格、型号，应当按照受检样品标识内容填写。

2、样品构成（内容较多可用表格附页形式）：指受检样品部件的名称。若部件为硬件，填写硬件的型号；软件也算为样品构成，填写版本号。本条填写指可单独控制的部件，例如:开关电源、显示器、计算机等不适用于元器件;无内容单元格内填写"/"。

（四）申请差异型号

建议如下说明：

XX系列分为X种规格，型号分别为：a,b,c…x。

其中XXX型号为代表性型号，包含该系列的全部性能

XX系列的X种型号对比表

| 序号 | 型号 | 电源 | 配置 | 功能 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a |  |  |  |  |  |
| 2 | b |  |  |  |  |  |
| 3 | c |  |  |  |  |  |

- 样品差异性说明

二、附件1

边框为照片尺寸要求，建议分辨率在800×600以上。请使用多张照片反映样品之间的差异，并用文字在照片下面作简要描述。

三、附件2 差异性对照表

主要体现不同型号之间的差异情况。

（一）工作原理：指需要说明样品的预期用途、使用场所及工作原理。

- 结构组成：指内部结构组成，包含内部模块组成等。

- 技术参数：指样品技术指标及规格参数。可另附表说明。

- 电路结构：指产品内部电路结构的不同之处，提供电路示意图表示。每张示意图均需进行说明，包括型号、板级电路图等。如无法提供板级电路图，需提供电源部分照片，并在真实性声明中加入对电路图的真实性声明。

- 机械结构：指需要说明样品的外壳结构，是否屏蔽、接地等信息。

（六）运行模式：试验时所用的受检样品运行模式，例如:对于高频电刀，其运行模式包括电切模式、电凝模式等。应具体描述说明受检样品的运行模式，包括具体的一些设置和运行参数，连接模拟器状况等。

（七）关键元器件：指对EMC性能直接相关的重要元器件。

（八）主要接口：指需要说明样品包含的接口类型，数量，滤波情况等信息。

（九）主要线缆：指需要说明样品包含的线缆类型，数量、长度、是否带磁环和屏蔽或双绞线等信息。

（十）接地情况：指需要说明样品与大地的连接情况。

（十一）样品摆放：指需要什么样品主要型式，如台式或落地式。

（十二）其他

- 附件3 EMC关键元器件清单（包含主检型号、差异型号）

1、此表在填写的时候应把样品用的所有EMC关键元器件信息列明。如果无对应内容，请填写“/”；如果自制的需特殊说明。

2、EMC关键元器件可参照如下示例：

变压器、开关电源、滤波器、谐波抑制器、高压组件、电池、X电容、Y电容、抑制电磁干扰电容器、抑制射频干扰固定电感器、隔离电阻、电源适配器、带磁环电源线、滤波连接器、信号线、显示器、电动机、天线、压缩机、瞬变干扰吸收器件（气体放电管、固体放电管、压敏电阻、瞬变电压吸收二极管等等）、继电器、UPS系统、电子稳压器、变频器、逆变板/逆变变压器、控制板、主电路板、LCD控制电路、显卡、I/O卡、电信接口电路板、以太网卡、调制解调卡、IC芯片、激光单元、光电耦合器、铁氧体抗干扰磁芯（磁环、磁珠）、可控硅、开关管、发热丝（盘、管）、金属外壳或有EMI涂料的非金属外壳、电抗器、屏蔽显示窗、屏蔽衬垫、直流风扇、打印单元、晶振、电磁阀、霍尔元件、机箱、电池、整流器、镇流器、各种集成电路及外购电路主板等。

3、在关键件的备注栏中注明元器件的放置位置

- 附件4 差异性试验项目

根据样品的差异性选择样品（差异型号）EMC差异性试验项目。