《牙科学 固定式牙科治疗机和牙科病人椅 第1部分：通用要求》行业标准起草编制说明

一、工作简况

根据2021年度医疗器械行业标准制修订计划，由广东省医疗器械质量监督检验所、西诺医疗器械集团有限公司、广东福肯科技工业有限公司、佛山市盛田医疗器械有限公司、宁波蓝野医疗器械有限公司主要负责制定《牙科学 固定式牙科治疗机和牙科病人椅 第1部分：通用要求》推荐性医药行业标准，主要起草人为伍倚明、*。

2021年4月9日，秘书处组织了起草小组成员及全体委员通过网络会议对本文件内容进行讨论和调研，会后整理形成了征求意见稿。

2021年5月*日发出征求意见稿，征求意见2个月。共发出*份征求意见稿，委员和有关专家收到征求意见稿后，回函*份，其中有建议和意见的为*份。随后起草小组对征求意见稿进行整理和讨论，形成了预审稿。

二、行业标准编制原则和确定标准主要内容的论据

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件修改采用ISO 7494-1：2018《牙科学 固定式牙科治疗机和牙科病人椅 第1部分：通用要求》（英文版），本文件技术指标、试验方法等均采用ISO 7494-1：2018，具体差异详见第四条。

本文件规定了固定式牙科治疗机、牙科病人椅以及两者的组合的要求和测试方法，不论它们是否是电动的。

本文件还规定了使用说明书、技术说明书、标记和包装的要求。

本文件不适用于医师椅、便携式牙科设备和口腔灯。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

拟选取2家公司生产的代表性样机进行验证。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件使用重新起草法修改采用ISO 7494-1:2018《牙科学 固定式牙科治疗机和牙科病人椅 第1部分：通用要求》（英文版），适应国内相关标准体系和规则，符合国家采用国际标准或国外先进标准的相关政策。

本文件与ISO 7494-1:2018主要差异如下：

——删除3中ISO、IEC术语数据库的引用；

——修改了3中的引导语；

——删除3.3术语的来源；

——删除5.4测试报告；

——删除8.1第一段；

——删除附录A测试报告举例。

五、与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本文件和现行的法律、法规和其他相关标准无冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

七、行业标准作为强制性行业标准或推性行业标准的建议

建议本文件为推荐性行业标准。

本文件为修订的标准，为产品标准。本产品属于II类管理分类，风险中等。代替YY/T 0058-2015《牙科病人椅》、YY/T 1043.1-2016《牙科学 牙科治疗机 第1部分：通用要求与测试方法》，代替的标准均为推荐性标准。据多年的监管经验，无重大公共危害事故发生，所以建议本文件维持推荐性。

八、贯彻行业标准的要求和措施建议

本文件是修订的标准，合并了2个标准，要求和方法上有修改，修改的项目较多，新引用了不少标准，而且5.2.3.5倾斜和稳定性用了新的试验方法，用了新工装。因此有必要对《牙科学 固定式牙科治疗机和牙科病人椅 第1部分：通用要求》标准召开宣传培训会。建议在本文件发布后、实施前结合技委会工作安排和相关要求组织生产、销售、使用单位、检测中心、监管人员和其他关注本文件的人员对本文件进行宣贯和培训。

《牙科学 固定式牙科治疗机和牙科病人椅 第1部分：通用要求》标准所涉及产品为牙科治疗机和牙科病人椅、牙科综合治疗机。建议实施日期主要考虑到该标准发布后，企业按照标准要求在产品设计、生产和检验等环节需要有一定的调整时间，及检验机构在能力建设上需要一定时间。起草小组综合预估企业根据标准的技术指标和试验方法确定自身产品参数、更改部分设计、定做相应测试工装、修改相应标记、文档，检测机构获得检验能力所需要的时间为18个月。综合考虑以上因素，建议该标准自发布之日起18个月后予以实施。

九、废止现行有关标准的建议

本文件代替YY/T 0058-2015《牙科病人椅》、YY/T 1043.1-2016《牙科学 牙科治疗机 第1部分：通用要求与测试方法》。

十、其他应予说明的事项。

无。

全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会

齿科设备与器械分技术委员会

2021年5月6日