《牙科学 技工室用刃具 第4部分：技工室用微型硬质合金刃具》编制说明

- （一）工作简况：

根据《国家标准化管理委员会关于下达2020年第三批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2020]48号）的有关要求,由广东省医疗器械质量监督检验所主要负责起草制定《牙科旋转器械 刃具 第4部分：技工室用微型硬质合金刃具》医药国家标准，由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会归口，项目编号为20204026-T-464。

2021年4月9日通过“腾讯软件”召开线上标准讨论会，与会专家对标准条款进行逐一讨论，主要修改内容为规范性引用文件，按照专家意见，将所有转化为国内标准的规范性引用文件都改为国内文件,一致性程度由修改采用改为修改采用。同时对照已发布的第一部分和第二部分对形状英文的翻译，修改了本文件的形状翻译，将“球头”改为“圆头”。

2021年XX月XX日本文件向全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会委员和有关专家发出征求意见稿。

- （二）标准编制原则和确定标准主要内容：

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件修改采用ISO 7787-4:2002《牙科学 技工室用刃具 第3部分：技工室用微型硬质合金刃具》。本文件规定了10种常用的技工室用微型硬质合金刃具的尺寸以及其它要求，这10种微型硬质合金刃具是牙科技工室最主要使用的微型刃具。

- （三）主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果：

本文件选取了不同厂家所生产的各个类型微型硬质合金刃具进行验证。

本文件的制定有利于使我国的行业标准与国际标准相衔接，有利提高我国相关产品进入国际市场的可行性。同时，也可规范相关产品的生产、使用和维修，同时有利于监管工作。

- （四）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况：

- 本文件修改采用ISO 7787-4:2002《牙科学 技工室用刃具 第3部分：技工室用微型硬质合金刃具》。（Dental rotary instruments-cutters- Part 3:Carbide cutters for milling machines）（英文版）。本文件与ISO 7787-4:2002相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下： 为与已发布的第1部分和第2部分名称协调，将标准名称改为《牙科学 技工室用刃具 第4部分：技工室用微型硬质合金刃具》；关于规范性引用文件，本文件做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件和便于本文件的实施，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：用等同采用国际标准的GB/T 2828.1代替了ISO 2859-1（见6）；用等同采用国际标准的YY/T 0873.1代替了ISO 6360-1（见7、9）；用等同采用国际标准的YY/T 0874代替了ISO 8325（见5.1、5.2、5.4）；用YY/T XXXX代替了ISO 1797-1（见4.1.2、4.3.2、9）。

ISO7787-4:2002为最新的现时有效的国际标准。

- （五）与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题：

- 本文件修改采用ISO 7787-4:2002《牙科旋转器械 刃具 第4部分：技工室用微型硬质合金刃具》。

- 本文件是GB/T 36917的第4部分。GB/T 36917已经发布了以下部分：

- ——第1部分：技工室用钢质刃具

- ——第2部分：技工室用硬质合金刃具。

- 这几个文件规定的刃具材料各不相同，不存在交叉和协调问题。国内现行的行业标准均没有与本文件类似的规定，所以不会照成与其他标准的冲突问题。

- （六）重大分歧意见的处理经过和依据：

暂时没有重大分歧。

- （七）作为强制性标准或推荐性标准的建议：

建议本文件作为推荐性国家标准执行。

理由如下：目前国内生产此类微型硬质合金刃具的厂家并不多，为了便于企业逐步掌握实施，本文件建议作为推荐性标准实施。由于国内目前在此方面的产品规范性不强。本文件若能作为推荐性标准推广到国内技工室用刃具行业，对于规范产品发展、与国际市场接轨都有重要的意义。

- （八）贯彻标准的要求和措施建议：

标准的本文件规范了技工室用微型硬质合金刃具的各项要求，内容简明、清晰，不难理解,国内生产厂家较少，可以根据标准发布后行业内的反应举行一次或两次宣贯会议。

建议有关部门或人员在企业生产、有关检测场所、牙科设备使用场所的监督或评审时执行本标准。建议该标准自发布之日起12个月后予以实施。

- （九）废止现行有关标准的建议：

暂无

- （十）其他应予说明的。

二○二一年四月二十一日