《医疗保健产品的无菌加工 第6部分：隔离器系统》行业标准起草编制说明

- 工作简况

根据2021年标准制修订的相关安排，由广东省医疗器械质量监督检验所（以下简称“广东所”）浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“泰林生物”）、强生（苏州）医疗器材有限公司（以下简称“强生医疗”）联合组成起草小组负责起草行业标准《医疗保健产品的无菌加工 第6部分：隔离器系统》。广东所负责标准的整个起草过程，包括立项、翻译、审定、验证、资料整理、上报等工作，泰林生物和强生医疗两家公司协助标准的审定及验证工作。

2020年至2021年3月，为做好标准的起草工作，保证标准起草的质量和起草进度，起草小组在任务下达之后，由广东所组织有关人员及时进行了国际标准的翻译和校准工作，并和参与标准起草的单位和人员就翻译稿进行了交流和讨论，并在此基础上形成了标准的小组讨论稿。

2020年3月25日至26日，消毒技委在广州组织召开标准起草小组讨论会，对包括本标准在内的2项行业标准初稿进行了讨论。与会专家分别从企业、监管、临床的角度提出了修改完善意见和建议：（1）结合国际标准原文，应确认标准中“确认”、“验证”、“鉴定”、“物品”、“物料”、“有生命或无生命粒子”、“背景房间”、“生物指示剂”、“泄露”等词语翻译的准确性。（2）ISO 正在对对应的国际标准ISO 13408-6：2021进行修订，并即将于2021年5月19号发布EN-ISO版本，应及时沟通并获取最新版本。参考相关建议，起草小组立即向ISO进行了咨询，并获取了EN-ISO版本，并根据情况对标准进行了修改和完善，最终形成征求意见稿。

- 国家标准编制原则和确定标准主要内容的论据。

本标准按照GB/T 1.1-2020的规则起草。

本标准等同采用ISO 13408-6:2020《Aseptic processing of health care products — Part 6: Isolator systems》，本标准技术指标、参数、性能要求、试验方法等技术内容均采用ISO 13408-6:2020中相关内容。

3.  主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果。

本标准规定了用于医疗产品无菌加工和基于细胞的医疗保健产品加工的隔离器系统的要求，包括规范、选择、鉴定、生物去污、确认、操作和控制方面，并提供相关指导。

本标准未规定限制进入屏障系统（RABS）的要求。

本标准不能取代或代替国家法规要求，例如生产管理规范（GMPs）和/或国家或辖区的相关药典要求。

本标准未规定无菌检查隔离器的要求；但是本部分内的部分原则和信息也可适用于相关应用。

本标准未规定生物安全防护要求。

4.   采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。

本标准等同采用ISO 13408-6:2020《Aseptic processing of health care products — Part 6: Isolator systems》。

本部分与ISO 13408-6:2020主要差异如下：

——按照GB/T 1.1-2020对一些编排格式进行了修改；

——删除国家标准前言

——删除附录ZA-ZE部分；

——对于标准中引用的其他国际标准，若已转化为我国标准，本标准将引用的国际标准号替换为相应的国家标准号；

- 与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题。

不与现行法律、法规和其他相关标准冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据。

无重大分歧意见。

- 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议。

考虑到旧版本为推荐性行业标准和国内的隔离器系统实际发展情况，因此建议本标准作为推荐性标准使用。

- 贯彻国家标准的要求和措施建议。

为推动该标准的实施，在本标准发布后、实施前有必要组织相关生产、销售、使用单位、检测中心、监管人员和其他关注本标准的人员对本部分标准进行宣贯和培训，建议标准宣贯和培训时间为标准发布后，实施前。

- 废止现行有关标准的建议。

无。

- 其他应予说明的事项。

无。

全国消毒技术与设备标准化技术委员会                                                           2021年5月10日