《最终灭菌医疗器械包装

第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》

推荐性国家标准编制说明

一、任务来源与主要工作过程

根据《国家标准化管理委员会关于下达2021年推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2021〕28号），项目编号：（20214378-T-464)，由广东省医疗器械质量监督检验所、上海微创医疗器械（集团）有限公司、上海建中医疗器械包装股份有限公司、安姆科集团毕玛时软包装（苏州）有限公司、杜邦（中国）研发管理有限公司等单位起草制定的《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》推荐性国家标准，主要起草人有：。。。。

本文件起草工作组按立项计划，于2021年11月形成标准讨论稿。起草小组于2021年11月至2021年12月,通过“钉钉会议”线上召开会议讨论标准草案，起草小组人员对标准进行了详细介绍，积极听取与会专家委员的意见和建议，对标准中的疑点、难点进行汇总分析，并对标准进行了进一步修订，于2022年1月与相关企业就标准条款的内容和验证要点进行了深入讨论，并对标准进行了进一步的修订，于XXXX年X月X日发出征求意见稿，征求意见期自XXXX年X月X日开始，至XXXX年X月X日截止，共计发出征求意见X份，收回意见X份，其中同意无意见X份，同意并有意见和建议的X份，不同意X份。XXXX年X月X日在X召开标准预审会，起草小组将汇总的征求意见和标准修订情况向与会专家进行了汇报，并结合与会专家的意见和建议，对标准内容进行了进一步的修改和完善，形成标准送审稿，交由全体委员审议。全国消毒技术与设备标准化技术委员会（SAC/TC200）于XXXX年X月X日至X月X日在XXXX召开了标准审定会,经投票一致同意该标准审定通过。会后，起草小组结合审定会专家意见对标准进行了最后的修改，形成报批稿及相关报批材料。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

本文件的制定在编写格式上符合国家标准GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定要求。

本文件等同采用了ISO英文版标准Packaging for terminally sterilized medical devices —Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems的内容。

本文件与GB/T 19633.1-2015版本存在技术差异。

本文件规定了材料、预成型无菌屏障系统、无菌屏障系统和预期在使用前保持最终灭菌医疗器械无菌的包装系统的要求和试验方法，可供包装系统的材料供应商、预成型无菌屏障系统供应商、医疗器械制造商或医疗保健机构使用。对材料、预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统提出了以下要求：a)微生物屏障性能；b）生物相容性和毒理学特性，包括灭菌对生物相容性的影响；c）物理和化学特性；d）与成型和密封过程的适应性；e）与预期灭菌过程的适应性；f）灭菌前和灭菌后的贮存寿命.对包装系统提出了以下要求：a)包装系统的设计和开发；b)无菌取用的可用性评价及开启前检查；c)包装系统的性能及稳定性；d)包装系统的确认与变更。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本文件。。。进行验证。广东省医疗器械质量监督检验所、XXXX出具验证报告。主要验证了《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》合理性及其对应试验方法的可行性。具体内容按照《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》标准预审稿。。。要求和试验方法进行。通过验证，《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》预审稿中的测试方法具有可操作性，国内具备标准要求中的检验能力，试验条件满足要求，所需试验设备完备，能顺利完成测试。

无菌屏障系统是最终灭菌医疗器械安全性的基本保证。器械部件和包装系统应该共同保证无菌医疗器械的安全性和有效性。最终灭菌医疗器械包装系统的目标是能进行灭菌、提供物理保护、保持使用前无菌水平、并能无菌取用。医疗器械的具体特性、预期的灭菌方法、预期使用、有效日期、运输、和贮存都对包装系统的设计和材料的选择带来影响。它的发布有利于规范验证过程的规范性和有效性，对促进行业发展，保证用户和患者的使用安全方面，都有积极的经济和社会意义。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件等同采用英文版标准Packaging for terminally sterilized medical devices —Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems。

在编写格式上根据我国国家标准GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及GB/T 1.2-2020《标准化工作导则第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》的要求作了一些编辑性修改。

ISO 11607-1:2019为最新的现时有效的国际标准。

五、与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本文件与有关的现行法律、法规和其他标准均一致相协调，无矛盾。

六、重大分歧意见的处理情况及依据

无重大分歧意见。

七、作为强制性或推荐性标准的建议

最终灭菌医疗器械包装系统的设计是一项复杂而关键的工作。本文件为最终灭菌医疗器械设计无菌屏障系统和包装系统提供了基本要求，包括材料、预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统所需的基本属性以及设计确认要求。建议本文件按推荐性国家标准进行修订。

八、贯彻标准的要求和措施建议

从现状来看，本文件为提高国内企业相关质量管理能力提供了方法，为尽快跟上国际标准的最新技术要求，且考虑标准使用方对标准的理解和掌握，12个月过渡期较为合理。经审定会全体参会委员表决通过，建议本文件自发布之日起12个月后开始实施。

九、废止现行有关标准的建议

GB/T 19633.1-XXXX自发布实施起，将代替此前GB/T 19633.1-2015标准。

十、其他应予说明的

本文件所引用的规范性引用文件如下：

ISO 5636-5 纸和纸板 透气度的测定（中等范围） 第5部分：葛尓莱法（Paper and board—Determination of air permeance (medium range)—Part 5: Gurley method

GB/T 19633.2-XXXX《最终灭菌医疗器械包装 第2部分：成型、密封和装配过程的确认的要求》（ISO 11607-2:2019,IDT）

《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》起草小组

2022年X月X日