产品送检资料要求

（网络安全）

产品送检资料清单

| 序号 | 资料名称 | 有关要求 | 是否齐备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品1套 | 均需准备好真实的样品 | □是 □否 |
| 2 | 试验合同 | 一式两份，详见本所网站表格下载中“4017试验合同” | □是 □否 |
| 3 | 网络安全测试项目委托书1份 | 应包括样品检验项目及检验方法 | □是 □否 |
| 4 | 使用、技术说明书1份 | / | □是 □否 |
| 5 | 网络安全检测需提供的有关表格 | 详见附件1 | □是 □否 |
| 6 | 承诺书1份 | 详见附件2 | □是 □否 |

注：1.请按照上述清单认真核对送检资料，并根据实际准备情况在“是否齐备”栏进行打“√”；

2.所提供的纸质版资料均需加盖企业章及骑缝章。

附件1：

网络安全送检需要提供的有关表格

表1、检测报告首页信息确认（与合同是否一致）

| 样品名称 |  |
| --- | --- |
|  | 送样（√） | 抽样（/） |
| 商标 |  | 型号规格 |  |
| 委托方 |  | 检验类别 |  |
| 委托方地址 |  | 产品编号／批号 |  |
| 生产单位 |  | 生产日期 |  |
| 受检单位 |  |
| 检验项目 | 主机漏洞扫描、静态源代码分析、数据库安全评估、移动应用漏洞评估（企业根据需求选择，若除此四项，企业还需委托检验22项网络安全能力相关项目，可写见网络安全测试项目委托书） |

备注：以上信息请如实填写，确保与送检样机信息一致。

表2、样品信息

| 样品名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 产品编号／批号 |  |
| 网络接口类型 | □ 有线 | □ 无线 | □其他 |
| 软件类型 | 独立软件 | □ 软件组件 |  |
| 软件发布版本 |  |  |  |
| 软件完整版本 |  |  |  |
| 其它说明 | （产品如其它特殊情况可在此处说明） |

备注：请如实填写完整。

表3、样品构成表

| 序号 | 部件名称 | 型号/版本号 | 序列号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |  |  |
| 2 | 软件 |  |  |  |

备注：不作为注册申报的部件，无需填进此表。

表4、运行环境配置

| 软件环境 |
| --- |
| 规格型号 | 制造商 | 版本 | 说明 |
| 硬件环境 |
| 规格型号 | 制造商 | 编号 | 说明 |

表7、网络结构拓扑图

附件2：

承　诺　书

广东省医疗器械质量监督检验所：

本公司所提供的样机、配件及文件资料（证书）全部真实有效，并与今后生产的产品相一致，若有任何不一致，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。

公司（公章）

20    年   月   日