承　诺　书

广东省医疗器械质量监督检验所：

本公司所提供的样机、配件及文件资料（证书）全部真实有效，并与今后生产的产品相一致，若有任何不一致，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。

公司（公章）

年   月   日

| 序号 | 安全关键件 | 有/无 | 型号 | 规格 | 证书编号 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带插头电源线：插头 电线 | □ □ |  |  |  |  |
|  | 电容 | □ |  |  |  |  |
|  | 电感 | □ |  |  |  |  |
|  | 滤波器 | □ |  |  |  |  |
|  | 电源开关 | □ |  |  |  |  |
|  | 变压器 | □ |  |  |  |  |
|  | 熔断器 | □ |  |  |  |  |
|  | 过流释放器 | □ |  |  |  |  |
|  | 超温保护器 | □ |  |  |  |  |
|  | 网电源部分电路板 | □ |  |  |  |  |
|  | 开关电源 | □ |  |  |  |  |
|  | 其它： | □ |  |  |  |  |

注：请在相应的“安全关键件”栏打“√”并填写相关信息。