《牙科学 根管器械 第2部分 扩大钻》编制说明

- 工作简况

根据国家食品药品监督管理总局2018年医疗器械行业标准制修订计划，由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备和器械分技术委员会归口，广东省医疗器械质量监督检验所、深圳市速航科技发展有限公司主要负责修订《牙科学 根管器械 第2部分 扩大钻》推荐性医药行业标准。

2018年1月至2018年4月，起草小组完成了对ISO 3630-2:2013 《Dentistry-Canal instrument-Part 2: Enlargers》英文标准的翻译和校对工作。

在2018年4月2号的起草小组讨论会上，起草小组成员与参会的专家委员对该产品的标准名称进行了讨论。该标准名称原为“扩大器”，而根据产品的实际情况，“扩大钻”更能体现产品的特征。经讨论，最终将标准名称修改为《牙科学 根管器械 第2部分 扩大钻》。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所、深圳市速航科技发展有限公司。

本标准主要起草人：

标准编制原则和确定标准主要内容

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分规定了扩大钻的尺寸、标记、产品标识、安全注意事项以及标签和包装，包括使用说明的具体要求。

本标准中包含了适用范围、规范性引用文件、术语和定义、要求、试验方法等内容。

- 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

随着生活水平的提高，我国的口腔患者群体庞大，其中患有口腔疾病的患者也不在少数，目前这类器械主要用于预备根管，为后续的治疗做准备。在根管治疗中的第1个步骤便是根管的预备阶段，其中该扩大钻最重要的作用扩大根管口和敞开根管的冠部，对手术的最终效果有着十分重要的作用。本标准规定了扩大钻尺寸、扩大钻的类型、机械性能、抽样方案、试验方法和制造商提供的信息，能够规范该类产品的技术指标和提高产品质量。如本标准项目立项成功，对牙科学领域中广大相关医疗器械生产企业、经营单位、临床单位以及监管机构起到很好地参考作用，对提高我国该领域技术水平及临床治疗效果有很好的社会效益与经济效益。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准修改采用ISO 3630-2:2013《Dentistry-Canal instrument-Part 2: Enlargers》国际标准。ISO 3630-2:2013由ISO/TC 106 SC4 齿科设备分技术委员会负责制定，上一版为ISO 3630-2:2000。ISO 3630-2:2000已于2010年转化为推荐性医药行业标准YY/T 0803.2-2010。

本标准是对YY/T 0803.2-2010的修订，本标准与YY/T 0803.2-2010相比，主要变化在于在标准引言中增加了生物学评价的相关内容、修改了范围的内容、增加了扩大钻的分类、调整了不同类型扩大钻的相关介绍次序及图表位置、调整了部分类型扩大钻的尺寸范围、修改了机械性能要求、调整了试验抽样数量。

本标准与ISO 3630-2:2013相比较，主要差异在于采用了已转化为国内标准的《YY 0803.1-2010 牙科学 根管器械 第1部分：通用要求和试验方法》、《YY/T 0967.1-2015 牙科旋转器械 杆 第1部分：金属杆》、《YY/T 0967.2-2015 牙科旋转器械 杆 第2部分：塑料杆》中的试验方法代替原ISO标准的试验方法。鉴于扩大钻在使用时可能存在逆时针方向工作的情况，所以在标准7.3抗扭试验中，将ISO原文中扩大钻按顺时针扭转修改为按扩大钻的工作方向扭转。

- 与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准不与现行法律、法规和其他相关标准冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

没有重大分歧意见。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性标准使用。

推荐的理由：扩大钻产品相对风险较小，且为产品标准，涉及面较窄，该标准作为行业生产的引导性标准，宜作为推荐性标准进行制定和推广。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议在本标准发布后、实施前结合技委会工作安排和相关要求组织相关生产、销售、使用单位、检测中心、监管人员和其他关注本标准的人员对本部分标准进行宣贯和培训。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《牙科学 根管器械 第2部分 扩大钻》行业标准起草小组

2018年4月25日